- GRÄNSDRAGNING

Mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare

| GRÄNSDRAGNING |  |
| --- | --- |
| Fastighet: xx | Fastighetsägare: xx |
| Byggnad: xx | Förvaltare: xx |
| Lokal: xx | Verksamhetsutövare: xx |
| Generellt sett ansvarar verksamhetsutövare (V) för: - Att utrustning som verksamheten själv har anskaffat/krävs för den verksamhet som bedrivs i lokalerna finns tillgänglig och kontrolleras regelbundet - Att utrymningsvägar inte blockeras - Att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs och dokumenteras - Att de fel, brister och åtgärdsbehov som uppmärksammas felanmäls om de tillhör en annan aktörs ansvarsområde. Ansvarig aktör kan exempelvis vara fastighetsägare, hyresvärd eller förvaltare. Generellt sett ansvarar fastighetsägare (F) för: - Att det fasta brandskyddet (byggnadstekniska brandskyddet) kontrolleras och underhålls så att avsedd funktion upprätthålls över tid - Att resultatet av felanmälan återkopplas till hyresgästen |  |

|  | ANSVAR Reglerar vem som ansvarar för förekomst och funktion |  |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | F |  |  |
| 1. UTRYMNING |  |  |  |  |
| 1.1 Utrymningsvägar ej blockerade/framkomliga |  |  |  |  |
| 1.2 Dörrar/fönster lätt öppningsbara |  |  |  |  |
| 1.3 Utrymningsskyltar |  |  |  |  |
| 1.4 Utrymningsplaner |  |  |  | aktualitet – överensstämmande med planlösning |
| 1.5 Nödbelysning |  |  |  |  |
| 2. SLÄCKUTRUSTNING |  |  |  |  |
| 2.1 Inomhusbrandposter |  |  | kontroll och underhåll enligt serviceföreskrifter för inomhusbrandposter |  |
| 2.2 Handbrandsläckare |  |  | kontroll och underhåll enligt serviceföreskrifter för handbrandsläckare |  |
| 2.3 Brandfilt |  |  |  |  |
| 2.4 Sprinkleranläggning |  |  | kontroll och underhåll enligt SBF 120 |  |
| 2.5 Stigarledning |  |  |  |  |
| 3. BRANDCELLSGRÄNSER |  |  |  |  |
| 3.1 Väggar |  |  |  |  |
| 3.2 Tätningar, genomföringar |  |  |  |  |
| 3.3 Dörrar i brandcellsgränser |  |  |  | öppnings-/stängningsanordning |
|  |  |  |  | att dörrar ej ställs upp på t.ex. kil eller blockeras |
| 4. BRANDGASVENTILATION |  |  |  |  |
| 4.1 Rökluckor |  |  |  | kontroll och underhåll enligt tillverkarens föreskrifter |
| 5. LARM |  |  |  |  |
| 5.1 Automatiskt brand- och utrymningslarm |  |  |  | kontroll och underhåll enligt SBF 110 |
| 5.2 Brandvarnare |  |  |  | installation |
|  |  |  |  | batteribyte |
| 6. BRANDFARLIG VARA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | hantering, tillstånd |
| 7. ÖVRIGT |  |  |  |  |
| 7.1 Brandskyddsritning |  |  |  | aktualitet – överensstämmande med planlösning |
| 7.2 Brandskydd ventilationssystem |  |  |  |  |
| 7.3 Brandskydd bärande stomme |  |  |  |  |